附件

第二轮中央生态环境保护督察第十七项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第十七项整改任务：宜宾市江安县阳春循环化工园区污水处理厂负荷不足、工艺改造进展缓慢，自2011年10月建成以来一直无法正常运行，大量工业废水长期通过企业自建污水处理设施“应急”处置，外排废水不能稳定达到工业园区污水处理设施排放限值要求。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 宜宾市委、市政府 |
| 整改目标 | 完成阳春循环化工园区（东片区）污水处理厂提标改造项目建设，加强园区及企业污水处理设施运维管理，确保出水稳定达标排放。 |
| 整改措施 | 1.2021年10月，已完成阳春循环化工园区（东片区）污水处理厂提标改造，外排废水执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）。 2.2021年10月，已停止向四川天竹竹资源开发有限公司转运园区污水。 3.加强日常监管，督促园区污水处理厂、四川天竹竹资源开发有限公司外排废水达标排放。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.阳春循环化工园区（东片区）污水处理厂提标改造工程已按要求按期完成整改并通过验收，污水处理厂正常运行，外排废水执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）。 - 2.已按规定期限停止向四川天竹竹资源开发有限公司转运园区污水，由地方出具佐证资料。 - 3.宜宾市、县两级通过增加日常巡查、开展废水监测等措施，促进园区污水处理厂、四川天竹竹资源开发有限公司实行外排废水达标排放。 - 整改措施已全部完成，并已达到整改目标。 |