## 工业节水技术装备目录
附件
工业节水工艺、技术和装备推广目录
序号 | 工艺技术名称 | 工艺技术内容 | 适用范围
一、共性通用技术
1 | 电吸附中水脱盐装置 | 该装置通过施加外加电压形成静电场，强制离子向带有相反电荷的电极处移动，使离子在双电层内富集，大大降低溶液本体浓度，从而实现对水溶液的除盐，与膜法除盐技术相比，该技术具有运行成本低、适用范围广、维护便捷等优势。 | 适用于城市中水及工业行业含盐废水再生回用深度处理。
2 | 新型高浓缩倍率循环水处理技术 | 该技术采用碱性水处理复合配方高效水质稳定剂和固液分离器，具有优良的阻垢、缓蚀、预膜和抑制菌藻生长的作用，使工业循环冷却水高浓缩倍数运行，补水量低于循环水量的1.2%。 | 适用于工业冷却水循环水系统。
3 | 反渗透浓缩液电解回收技术 | 该技术是将反渗透浓缩液经微电解脱盐后重新回用的新技术，将内电解过程集成于反渗透系统，研制完整的含有内电解处理浓缩液的反渗透设备。使反渗透总回收率提高7%-10％。 | 适用于反渗透浓缩液的处理，提高系统总回收率。
4 | 利用低温热源的LTE-ZLD高含盐废水回用技术 | 该技术利用高效传热技术，在小温差下，回收低温热源产生蒸汽，供ZLD系统处理回收高含盐废水，形成了基于低温能源利用的高含盐废水零排放成套工艺装备（LTE-ZLD）。其建设成本与国外相比节约50%，运行成本节约70%。废水回收率达95%以上，较常规的技术提高10%以上。 | 适用于工业废水再生处理。
二、钢铁行业
5 | 焦化废水膜处理回用集成技术 | 该技术集成分子活化降解、纳滤和反渗透等技术深度处理回用生化处理后的焦化废水。纳滤装置出水作为循环水系统补水，反渗透装置出水用于锅炉补水。 | 适用于焦化、煤化工行业。
6 | 焦化废水微波处理回用集成技术 | 该技术集成生物脱氮、微波、超滤和反渗透等技术处理回用焦化废水。主要由生物脱氮处理系统、微波深度处理系统、双膜处理系统、污泥处理系统四部分组成。 | 适用于焦化废水处理。
7 | 焦化废水芬顿氧化处理回用技术 | 该技术集成生物强化、高效优势菌种、芬顿高级氧化等技术处理回用焦化废水。主要包括预处理、生物脱碳脱氮、高效沉淀池、芬顿高级氧化及污泥脱水等设施。该技术不需要投加稀释水。 | 适用于焦化、煤化工行业。
8 | 城市中水和钢铁工业废水联合再生回用集成技术 | 该技术集成高效沉淀、均速过滤、超滤和反渗透等技术处理回用城市中水和工业废水，采用高密度沉淀池、V型滤池、超滤装置、反渗透装置等设施。工艺路线：“高密度沉淀池+V型滤池”处理利用城市中水；“高密度沉淀池+V型滤池+多介质+超滤+反渗透+混床”处理回用钢铁综合废水。 | 适用于城市钢铁企业。
9 | 钢铁综合污水再生回用集成技术 | 该技术集成预软化、强化澄清、均速过滤和反渗透等技术处理回用综合污水。主要采用多流向强化澄清池、V型过滤池、杀菌装置、反渗透装置等设施。并通过勾兑净化水和脱盐水控制水系统盐平衡。 | 适用于钢铁企业。
10 | 钢铁综合污水再生回用集成技术 | 该技术集成高效沉淀过滤等技术处理回用综合污水，采用高密度澄清池、V型滤池等设施；集成电解、生化等技术处理焦化废水，回用于水冲渣和钢渣冷却等，采用DY超电位电解、BAF曝气生物滤池等设施。 | 适用于钢铁企业。
11 | 多功能电化学水处理器水质稳定技术 | 该技术基于电化学微电解原理，通过处理装置阴极板捕集水中钙镁离子，同时该装置产生具有防垢杀菌作用的中间产物、线态氧等，使循环水系统达到水质稳定的效果。在补充水硬度小于600mg/l，电导率小于600µs/cm的条件下，可节水50%。 | 适用于钢铁企业冷却循环水系统。
12 | 转炉烟气干法除尘技术 | 该技术可以替代转炉烟气湿法除尘，主要由蒸发冷却器和静电除尘器等组成。蒸发冷却器内向高温烟气喷入水雾，水雾完全汽化，通过汽化吸热来降低烟气的温度，再通过静电除尘器净化。吨钢节水0.25 m3。 | 适用于炼钢转炉、矿热炉等烟气净化。
13 | 焦化酚氰废水电气浮再生回用集成技术 | 该技术集成电气浮、厌氧缺氧好氧生化（A2O）、膜生物反应器(MBR)、电催化氧化等技术处理回用焦化废水。电气浮采用不溶性电极，在水中设置正负电极板，并通入低压直流电使电极微小气泡。废水回用率70%。 | 适用于焦化行业。
三、电力行业
14 | 城市中水再利用技术 | 该技术净化处理再利用城市中水，达到工业使用标准；主要处理单元有生物处理单元、过滤（含膜过滤）单元。单位节水量约0.83m3/MWh。 | 适用于周边建有城市污水处理厂的缺水地区火电发电机组。
15 | 循环水泵运行方式调节技术 | 该技术对水冷机组循环水系统补水量、端差、真空度、循环泵单耗、温度或过冷度等各运行参数，通过机组试验，测算比较，确定循环水泵最优运行方式，实现合理取水。单位节水量约为0.39m3/MWh。 | 适用于水冷却机组，尤其是用水量较大的开式循环冷却系统。
16 | 循环冷却排污水再生技术 | 该技术再生处理回用循环冷却排污水。主要工艺流程为：混凝沉淀+超滤+反渗透。单位节水量约0.8m3/MWh。 | 适用于严重缺水地区循环冷却系统。
17 | 循环冷却水系统加酸处理技术 | 该技术向循环水体加酸，使水中的碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度，变暂时硬度为永久硬度，防止循环水浓缩时析出碳酸钙。另外，反应中生成的游离CO2，有利于抑制析出碳酸盐水垢。单位节水量约0.55m3/MWh。 | 适用于循环冷却水高浓缩倍率运行系统。
18 | 空冷机组工业取水处理技术 | 该技术集成工业废水回用、城市中水利用等技术，实现厂内废水和城市中水资源化利用。工艺路线：曝气生物滤池→机械加速搅拌澄清池→变孔隙过滤。单位节水量约0.45m3/MWh。 | 适用于缺水地区空冷机组工业取水处理系统，尤适宜循环冷却与空气冷却多机组并存情况。
19 | 循环水余热利用技术 | 该技术以热泵为循环水余热热能提取装置，回收供热机组排汽冷凝热，同时保持机组循环水与热泵驱动蒸汽互补，热泵接带基本负荷、热网加热器参与尖峰调节。单位节水量约为0.15m3/MWh。 | 适用于具有循环冷却水的城市供热电厂。
20 | 底渣水系统闭式循环改造技术 | 该技术将省煤器水冷式圆顶阀改为无需冷却水的陶瓷阀，以渣水循环泵出口水代替原圆顶阀开式冷却水补入捞渣机水封槽。单位节水量约0.05m3/MWh。 | 适用于锅炉底渣水系统改造。
21 | 水务在线管理技术 | 通过水务在线监测管理，对节水统计指标在线跟踪，对溢流和废水外排在线监控；实现各用户对多路水源的自动优化选择，各水池、水箱对水位的自动控制，正常运行中自动计算各种损耗，发生异常时发出报警。单位节水量约0.04m3/MWh。 | 适用于各类火力发电厂。
四、石化行业
22 | 石化污水气浮生化过滤再生回用成套技术 | 该技术采用生化、化学氧化工艺，并结合缓蚀、阻垢、生物控制技术处理回用石化污水。工艺路线：生化+化学氧化+过滤。 | 适用于石化污水回用处理。
23 | 炼油污水集成再生回用技术 | 该技术采用氧化沟、高效接触氧化、纤维过滤组合工艺，利用有效的生物膜技术，降低废水中COD、氨氮和油。利用A/B法MBR技术、污泥大回流技术、MBR工艺控制技术降低污水石油类及污水冲击对膜的影响，降低膜污染。实现炼油污水再生回用。 | 适用于炼化企业炼油污水再生回用。
24 | 钛白粉废水多级吸附及脱盐再生回用技术 | 该技术采用新型超支化聚合物，填入专用预处理反应器，对高盐污水进行吸附、螯合等降盐处理。处理水再经专用抗污染特种膜件脱盐处理。与传统工艺相比，节水优势明显。工艺路线：污水净化+多级吸附+除杂过滤+脱盐。工艺水总回收利用率≧95％；电导率100-150μs/cm以下；脱盐率98％以上。 | 适用于钛白粉行业。
25 | 全高钛渣钛白粉生产水洗工艺技术 | 该技术采用100%酸溶性高钛渣生产，相比传统钛铁矿生产或渣矿混合生产，铁等杂质含量低，大幅提高水洗速度降低水耗。同时，原工艺一次水洗、二次水洗都使用半盐水，工艺改进后，只在二次水洗使用半盐水，而一次水洗套用二次水洗的洗后水。 | 适用于钛白粉行业。
26 | 两段法陶瓷超滤冷凝水回用技术 | 该技术采用微滤和无机膜超滤技术处理回用120℃以下的工艺冷凝水，处理达标后用于锅炉补水。该技术流程短、自动化程度高、运行能耗低。 | 适用于石化企业冷凝水处理回用。
27 | “三法净水”污水回用技术 | 该技术采用微电解絮凝法、微气浮氧化法、沉淀组合过滤法三种工艺对高硬度、高浊度的石化生产废水进行处理，去除其中的重金属、胶体和其他污染物，再针对回用水质要求，利用多种膜技术对废水进行全部或部分脱盐，从而实现回收利用。 | 适用于石化生产企业污水处理回用。
28 | 凝结水活性分子膜超微过滤组合多官能团纤维吸附技术 | 该技术先将凝结水经过在线甄别系统检测，符合进水要求的水进入原水箱，经原水泵加压依次进入超微过滤器、纤维吸附罐以脱除凝结水中的机械杂质以及大部分油污和金属离子，处理后的净化水符合中压锅炉进水要求，进入净水箱作为中压锅炉补水。 | 适用于炼油企业凝结水处理回用。
29 | 炼油废水COBR深度处理及电渗析脱盐组合工艺 | 该技术集成臭氧催化氧化、内循环BAF和电渗析等技术，利用臭氧催化氧化进行化学改性，将废水中难以降解的有机物氧化成为小分子有机物，提高废水可生化性能，同时脱除废水色度；利用内循环BAF对催化氧化产物进行生化降解，进一步去除水中的有机污染物含量；利用电渗析技术有效脱除废水中的盐分，最终实现炼厂废水的回用。 | 适用于炼油废水处理回用。
30 | 石化节水减排成套集成工艺 | 该工艺是膜处理、循环水高浓缩倍数水质稳定处理及精确控制、化学水节水降耗、分散工业水系统多信息集成利用等的成套技术。针对石化工业水系统，进行了节水工艺开发，高效示踪型阻垢分散剂、水质自动控制装置开发，并集成利用多信息技术，提高循环水高浓缩倍数，分级回收、串级利用废水。 | 适用于石化、化工行业。
五、化工行业
31 | 聚氯乙烯母液废水零排放集成技术 | 该技术集成气浮、水解酸化、氧化、生物滤池、过滤、臭氧氧化等技术处理回用聚氯乙烯母液废水。工艺路线：气浮沉淀+上流式水解污泥床（UHSB）+两级串联接触氧化+曝气生物滤池（BAF）+多介质过滤器+臭氧深度处理+活性炭过滤器。 | 适用于氯碱行业聚氯乙烯行业。
32 | 高盐化工废水资源化膜集成技术 | 该技术集成超滤、纳滤、反渗透技术处理再用高盐废水。部分处理水回用于生产工艺用水，浓缩废水作为生产原料勾兑，或再经电渗析工艺进一步浓缩至浓度约13-15%，蒸发或冷冻结晶后，回用于生产或作为副产品外销。 | 适用于化工行业。
33 | 蒸发式冷却（凝)器装置 | 该技术利用空气湿球温度制造低温场，提高传热温差；在风机强制作用下使汽（潜热）、水、空气（显热）以对流的方式将被冷却介质（气态或气液混合物）冷却降温或冷凝。可替代传统的水冷式冷却器、冷却塔热交换系统组合。 | 适用于石油、化工等行业。
34 | 氯碱生产无机污水回用技术 | 该技术采用“初沉+气浮刮渣+多介质、活性炭两步过滤+反渗透膜组”的组合工艺，对于来自循环冷却水系统的排污水、电厂脱盐水系统多介质过滤器的反洗水、反渗透装置的浓水以及阴阳离子树脂混床的再生水进行处理回用。 | 适用于氯碱生产企业污水处理回用。
35 | 生物氧化法聚氯乙烯离心母液回用技术 | 该技术集成调节、沉降、中和、生物接触氧化、超滤、反渗透等技术处理回用聚氯乙烯离心母液。进行pH调节，大颗粒杂质沉降，生物降解小分子有机物，超滤、反渗透深度处理，最终处理水供乙炔工段、脱盐水站、自备电厂使用。 | 适用于悬浮法聚氯乙烯生产企业。
36 | MDI废盐水回用技术 | 该技术使用强氧化剂对MDI废盐水进行两级氧化，再通过吸附过滤除去有机杂质和悬浮物，然后加入精盐使其饱和并进入离子膜烧碱工序作为原料盐水使用。 | 适用于MDI、TDI生产企业废盐水处理和回用。
37 | 双膜法聚氯乙烯离心母液回用技术 | 该技术对聚氯乙烯离心母液进行处理，之后将其回用到聚合系统。产水水质稳定，使聚氯乙烯生产的脱盐水单耗由4.1m3下降至2.7m3。 | 适用于聚氯乙烯聚合干燥系统母液水处理利用。
六、有色金属行业
39 | 塌陷区尾砂干式排放工艺技术 | 该技术采用高压深锥浓缩、陶瓷过滤机处理尾矿，尾矿废水回用于选矿厂。尾矿经高压深锥浓缩处理至浓度为50％，再经陶瓷过滤机脱水至含水15%。主要包括高压深锥浓缩、远程一段输送、陶瓷过滤脱水等技术措施。该技术可使低浓度尾砂浆浓度由14%浓缩至50%，然后经脱水车间脱水至85%，废水回收利用。 | 适用于有色金属矿山尾砂尾矿处置、塌陷区治理。
40 | 镍钴富集物精炼节水工艺技术 | 该技术集成低碱度-电化学在线检测、多项离子调控、选择性强化捕收等高效浮选新技术适度处理和回用选矿废水，实现选矿废水的零排放。 | 适用于有色金属行业。
41 | 有色重金属废水双膜法再生回用集成技术 | 该技术采用“生物制剂-中和沉淀”处理工艺，集成斜板沉降、超滤和反渗透等技术处理回用有色金属废水。 | 适用于有色金属冶炼和压延、化工、电镀等行业。
七、纺织印染行业
42 | 超低浴比高温高压纱线染色机 | 该装置采用离心泵和轴流泵的三级叶轮泵和短流程冲击式脉流染色技术，实现低浴比高效率染色。冲击式脉流染色可在超低浴比下进行，浴比1:3，在同等条件下，每公斤纱染色工艺水耗量减少80％以上，染纱工艺周期时间由原来8～14h缩短到5.5～8h，达到1公斤纱锭染色需要3公斤水（1：3）的超低浴比。 | 适用于纱线、棉纱、羊毛、化纤、拉链、织带等织物染色。
43 | 数码喷墨印花节水工艺 | 该工艺是将数字化图案经编辑处理后，由纺织品数码喷射印花系统将专用染料直接喷印到各种织物和织品，并通过互联网在线实现纺织品远程协同设计和定制服务。它具有流程短、反应快、弹性灵活、按需定量生产、精度高、色彩丰富等特点。与传统印花工艺相比，节水30%以上。 | 适用于家纺、服装、地毯、织物印花品等。
44 | 基于在线检测的印染联合机数字化管控系统 | 该系统可实现生产过程的数字化控制和数字化管理，主要是印染生产过程中各种工艺的连续化检测控制和网络数字化管理，对生产过程的水、电、气、产量、成品率进行有效的管理，实现印染用水工艺的数字化管控。 | 该技术处于推广应用阶段，适用于纺织染整企业。
45 | 喷水织机废水处理回用集成技术 | 该技术集成活性污泥法、二级汽浮、杀菌及电渗析等技术处理回用喷水织机废水。基本原理：织机废水经隔栅进入曝气生化池进行降解，曝气后出水加药化学分离，经高效溶气筒二级气浮处理，再经纤维束过滤或活性炭过滤，经脱整后供织机回用。 | 适用于纺织行业织机废水处理。
46 | 缫丝废水加压生化活性炭溶气再生回用节水工艺 | 该工艺主要由加压生化技术、能源梯级利用技术、活性炭压力溶气再生技术三部份组成。加压生化技术利用氧浓度与压力成正比关系的特点，在装置中维持一定压力，而获得高溶解氧，使后续各处理单元实现多级利用，同时还使活性炭的吸附再生正逆两个过程在同一时间，同一空间里完成，使之长久使用不饱和。可使生产耗水下降95%。 | 适用于缫丝生产企业。
八、造纸行业
47 | 多圆盘过滤节水技术 | 多圆盘白水过滤机利用造纸的纤维作过滤材料，白水通过时纤维被拦截下来，形成细密的过滤层。过滤水的水质按其浊清程度分为浊白水、清白水和超清白水。清白水和超清白水可直接用于造纸机的生产用水。使水得到封闭循环使用，降低造纸耗水量，消除白水排放的污染，用于清滤液循环使用，降低水的用量，节约水资源。回收的纤维可回用于造纸机造纸。 | 适用于纸机抄纸过程中的白水回收。
48 | 纸机湿部化学品混合添加技术 | 该技术采用先进的浆料流送系统、湿部化学品添加设备，采用的无水造纸化学品添加系统将造纸湿部化学药品通过重新使用循环造纸浆料喷射和混合到主工艺过程当中，从而完全取消使用新鲜水。实现吨纸湿部系统清水用量降低2-3m3，吨纸水耗降低50%。 | 适用于造纸湿部化学品的混合系统。
49 | 粗浆洗涤和封闭筛选技术 | 洗涤水从最后一段加入，依次向前进行，使稀洗涤水与废液浓度较低的浆料接触，而浓洗涤水与浓度高的浆料接触，提高了洗涤效率。以最低的稀释因子，高效扩散、置换出粗浆中的固形物，并使筛选系统封闭，无废水外排，显著提高黑液提取率，相应提高碱回收率并降低中段废水处理负荷，大幅减少清水用量。 | 适用于化学法制浆系统。
九、食品发酵行业
50 | 再生水冷却水综合利用技术 | 该技术集成生物、物理化学、膜分离等技术处理再用啤酒生产过程的净水（冷却水）和亚净水（冲洗水）。再生水可用于：CIP系统的预冲洗水；回收啤酒瓶的预清洗水和洗瓶机的预浸热水；锅炉用水、二氧化碳气化用水等。可使再生水利用率从70%提高至90%。 | 适用于啤酒行业。
51 | 果糖生产连续离子交换技术 | 该技术利用连续式交换原理，并结合现代工控技术，针对固定床间歇操作模式，提供整套连续式自动离子交换解决方案。连续离子交换原理将原有的固定床中的整段树脂分割成若干段，不同段树脂在同一时间发挥不同作用，使原有固定床的交换、水洗、再生等各个工段整合在一台系统设备中，利用原来闲置的树脂，大幅提高了树脂利用率，减少了化学消耗量，节约水资源。 | 适用于果品深加工行业中果糖的生产。
52 | 氨基酸废水高效生化再生回用技术 | 该技术包括厌氧生化处理、好氧生化处理、膜滤净化回用三部分。采用IC反应器厌氧生化处理；采用新型好氧反硝化菌株构建高效微生物菌群，在同一反应装置内同时进行生化/硝化/反硝化；采用砂滤、反渗透深度处理。氨基酸废水经厌氧和好氧生化处理后，经沉降、砂滤，反渗透进行深度处理，处理水回用于生产工艺。废水回用率75%以上。 | 适用于氨基酸等生物发酵行业。
53 | 木糖（醇）工艺节水技术 | 该技术根据木糖生产各工段废水特点采取不同治理方式：玉米芯清洗与水解预处理工段废水主要含有泥沙成分，采用多层次逐级梯度过滤技术，采用板框过滤机、砂滤、活性炭等过滤后回用到玉米芯清洗与水解预处理工段；其他废水采用“曝气调节+微电解反应+中和沉淀+UASB厌氧+好氧ICEAS”工艺，再经“多级混凝处理+生物炭偶联处理+纤维过滤”深度处理再生回用。废水回用率可达到70%以上。 | 适用于木糖、木糖醇、造纸行业。
54 | 酵母工业高浓度发酵系统节水工艺 | 该工艺基于酵母发酵“热区”理论，通过扩大发酵“热区”，增加“热区”中“氧”的供给，让更多的糖和营养物质转化成酵母，提高酵母发酵单产，降低水消耗。传统酵母发酵工艺，酵母生长最终浓度一般在200-220g/L, 应用高浓度发酵技术，酵母生长最终浓度可以达到290-320g/L，相对于发酵环节，酵母单位水消耗降低42%～50%。同时，采用机械压缩蒸发技术用于酵母废水低温蒸发，浓缩液进入六效蒸发系统，蒸发冷凝水进入反渗透膜水处理回用。 | 适用于酵母行业。
55 | 发酵有机废水膜生物处理回用技术 | 该技术将高效膜分离技术与生物处理技术相结合，是一种新型高效污水处理及回用技术。废水中的有机物经过生物反应器内微生物的降解作用后可使水质得到净化；膜分离技术则将活性污泥与大分子有机物、细菌等截留于反应器内，提高了出水水质，使废水达到回用水水质要求。 | 适用于发酵行业。
56 | 液体PET瓶包装节水技术 | 该技术采用轻量化、高速瓶坯加热、高速吹瓶、灌装与氮气填充、高速旋盖、高速视觉检测技术、同步控制等技术，采用伺服系统和星轮传送，实现轻量化PET瓶的吹制、灌装、旋盖一体化集成技术。可节水70％。 | 适用于包装饮用水、茶饮料、果蔬汁饮料和含气饮料行业。
57 | 饮料原水处理的反渗透浓水回收技术 | 该技术集浓水收集、投加阻垢剂、泵入浓水反渗透系统工艺于一体。反渗透系统的浓水排水量一般是反渗透进水的25％～30%，浓水盐分是原水的4倍左右，对这种浓水进行深度再处理后，可去除浓水中的盐分，出水可达到源水进水要求。 | 适用于饮料生产企业。
58 | 低聚异麦芽糖节水技术 | 该技术采用膜过滤技术用于回收离子交换树脂再生过程产生的酸碱废水和含糖量低的工艺水，回收后的酸碱用于再生树脂，回收工艺水循环使用。 | 适用于制糖行业和生物发酵行业。
59 | 糖厂水循环及废水再生回用技术 | 该技术采用闭路循环回用技术。压榨、汽轮机及制炼抽真空用水均采用冷却回用。生产蒸汽冷凝水直接回用；生产污水经好氧活性污泥法处理后，再经一体化净水器＋连续膜过滤装置深度处理再生利用。 | 适用于制糖生产行业。
十、蓄电池行业
60 | 铅酸蓄电池极板内化成节水工艺 | 该技术采用内化成工艺，极板经过固化后，不需要经过外化成，直接进入分片、包片装配流程，封装在电池内，然后进行充电。该工艺无需化成后的极板水洗、干燥工序。与外化成工艺相比，单只电池水耗由20Kg降至约12Kg，节水约40%。 | 适用于铅酸蓄电池行业。
61 | 铅酸蓄电池负极板无氧干燥机干燥前浸渍液及浸渍节水工艺 | 该技术采用新型硼酸-木糖醇混合浸渍液，并改进无氧干燥操作条件，产出氧化铅低、不开裂的负极板。具有极板直接干燥无需用水漂洗、常温下浸渍无需加热、贮存过程可防止极板氧化发热、放入硫酸中反应气体少等特点。与原工艺技术相比，可节水90%以上。 | 适用于铅酸蓄电池和极板制造业。
62 | 铅酸蓄电池废水再生回用技术 | 该技术集成絮凝沉淀、过滤、软化、超滤、反渗透等技术处理回用铅酸蓄电池废水。工艺流程：絮凝加药+多介质过滤器+超滤膜装置+保安过滤器+一段抗污染特种分离膜。其中：一段浓水经二段抗污染特种分离膜深度处理后回用。废水回用率约80%。 | 适用于铅酸蓄电池行业。
十一、皮革行业
63 | 牛皮蓝湿革生产节水工艺 | 该工艺采用灰碱保毛脱毛工艺和浸灰废液循环利用、无铵盐脱灰软化、少铬鞣和铬鞣废液循环利用等技术。采用灰碱保毛脱毛浸灰工艺，比传统毁毛脱毛浸灰工艺节水40%；采用超载转鼓，用水量较少，比普通转鼓节水30%~50%，比划槽节水50%~100%；少铬鞣制和铬鞣废液直接循环利用，节水约60%。与传统工艺相比，吨牛皮蓝湿皮水耗由18m3降至12.4m3。 | 适用于牛皮制革企业。
十二、机械行业
64 | 乳化液、电镀液过滤再生回用技术 | 该技术采用微滤与回收技术用于高污染化学溶液的再生回用。主要工艺技术：在不改变溶液化学性质的前提下，使过滤净化后的化学溶液重新回用，反洗后的浓浆液二次压榨脱水，压榨后的净化液重新返回过滤后的化学溶液中回用。 | 适用于金属表面处理行业。
65 | 淬火介质空气冷却器装置 | 该装置是利用环境空气冷却水、油等流体热介质的换热设备,可替代传统的淬火介质水冷系统。当被冷却介质冷却终温较高，与环境温度相差较大的条件下，空冷器可实现无需喷水冷却；当被冷却介质的冷却终温与环境温度接近时，需要启动配套的辅助喷淋设备适当喷水冷却。 | 适用于热处理、锻造、铸造行业。
66 | 板式蒸发空冷器装置 | 板式蒸发空冷器是将水冷与空冷、传热与传质过程融为一体的高效冷凝冷却设备。蒸发板束采用顺风布膜方式，在传热波纹板片表面形成水膜，利用水膜蒸发带走热量，达到对精馏塔塔顶油气、反应器出料及汽轮机乏汽等介质冷却冷凝的目的。该技术引入板式元件强化传热技术，克服了传统翅片管普通空冷器传热效率低的缺点，与管式湿空冷器相比，可节水42%。 | 适用于炼油化工、冶金、电力等行业。
十三、建材行业
67 | 玻璃纤维中水回用技术 | 该技术集成絮凝、气浮、MBR膜生物反应器、多级渗透处理、PLC自动控制等技术，用于处理回用玻璃纤维废水。工艺流程：絮凝+气浮预处理+膜生物反应+反渗透深度处理。 | 适用于玻璃纤维行业。