
附件1
节水型企业基本要求

	序号
	项目

	1
	生活用水和生产用水分别计量付费

	2
	自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放

	3
	工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用

	4
	水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单）

	5
	按规定周期开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件）

	6
	企业废水排放符合标准要求（并附地方环保证明或地方排污许可证）

	7
	不使用国家明令淘汰的用水设备和器具

	8
	取用水手续齐全（并附批件复印件）

	9
	近三年无超计划超定额用水（并附地方节水办证明）

	10
	新建、改建、扩建项目时，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度）


附件2

节水型企业技术指标及要求

节水型企业技术考核要求—钢铁行业

	考核内容
	技术指标
	单位
	考核值

	取水量
	吨钢取水量
	m3
	≤4.2

	重复利用
	直接冷却水循环率
	%
	≥95%

	
	废水回用率
	%
	≥75%

	
	重复利用率
	%
	≥97%

	用水漏损
	用水综合漏失率
	%
	≤8%


节水型企业技术考核要求—造纸行业
	单位产品取水量
	指标
	单位
	考核值

	
	漂白化学木（竹）浆
	m3/Adt
	≤70

	
	本色化学木（竹）浆
	
	≤50

	
	化学机械木浆
	
	≤30

	
	漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆
	
	≤100

	
	脱墨废纸浆
	
	≤24

	
	未脱墨废纸浆
	
	≤16

	
	新闻纸
	m3/t产品
	≤16

	
	印刷书写纸
	
	≤30

	
	生活用纸
	
	≤30

	
	包装用纸
	
	≤20

	
	白纸板
	
	≤30

	
	箱纸板
	
	≤22

	
	瓦楞原纸
	
	≤20

	重复利用率
	纸浆
	%
	≥70

	
	纸及纸板
	
	≥85

	注：1.经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

2.生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

3.生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

4.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）；

5.纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计；

6.高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行；

7.不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。


节水型企业技术考核要求—纺织染整行业

	一、取水量

	单位产品取水量

	1、棉、麻、化纤及混纺机织物
	（m3/100m）
	≤2

	2、丝绸机织物
	（m3/100m）
	≤3

	3、针织物及纱线
	（m3/t）
	≤100

	二、重复利用

	1、重复利用率
	（%）
	≥45

	2、间接冷却水循环率
	（%）
	≥95

	3、冷凝水回用率
	（%）
	≥98

	4、废水回用率
	（%）
	≥20

	三、用水漏损

	用水综合漏失率
	（%）
	≤6%

	注：1.以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重 12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中的规定进行换算。

   2.毛织物单位产品取水量考核指标另行制定（以下同）。


节水型企业技术考核要求—石油炼制行业

	考核内容
	考核值

	取水量
	加工吨原（料）油取水量(m3/t)
	≤0.7

	重复利用
	重复利用率(%)
	≥97.5

	
	浓缩倍数
	≥4.0

	
	软化水、除盐水制取系数
	≤1.10

	
	蒸汽冷凝水回收率(%)
	≥60

	
	含硫污水汽提净化水回用率(%)
	≥60

	
	污(废) 水回用率(%)
	≥50

	用水漏损
	用水综合漏失率（%）
	≤7

	排水
	加工吨原（料）油排水量(m3/t)
	≤0.35

	注：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10%递减0.1进行确定。


节水型企业技术考核要求—火力发电行业

	考核内容
	要求

	取水量
	单位发电量取水量/[m3/(MW·h)]
	机组冷却形式
	单机容量＜300MW
	单机容量300MW级
	单机容量600MW级及以上

	
	
	循环冷却
	≤1.85
	≤1.71
	≤1.68

	
	
	直流冷却
	≤0.41
	≤0.34
	≤0.33

	
	
	空气冷却
	≤0.45
	≤0.38
	≤0.37

	重复利用
	循环冷却水排污水回用率/%
	＞90

	
	全厂废水回用率/%
	＞85

	注：循环冷却不包含海水循环冷却，海水循环冷却按直流冷却对待。


注：相关行业节水型企业技术考核要求可在全国标准信息公共服务平台检索查询相关标准。其他行业节水型企业国家标准出台前，可先按照行业标准执行。
附件3

节水型企业管理评价要求

	序号
	考评指标
	考评内容
	考评方法
	标准分

	1
	管理制度
	有科学合理的节约用水管理网络和岗位责任制
	查阅文件、网络图和工作记录
	4

	
	
	制定节水规划和用水计划
	查阅有关文件和记录
	4

	
	
	有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表
	查阅有关资料
	4

	2
	管理机构和人员
	有主要领导负责用水、节水工作
	查阅有关文件及会议记录
	4

	
	
	有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员
	查阅企业文件
	4

	3
	管网（设备）管理
	有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图
	查阅图纸及查看现场
	5

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修
	查阅巡查记录和落实情况
	3

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析
	查阅台账和分析报告，核实数据
	4

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚
	查阅定额管理节奖超罚文件和资料
	4

	5
	水平衡测试
	按规定周期进行水平衡测试
	查阅水平衡测试报告书及有关文件
	8

	6
	节水技术改造及投入
	企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造
	查阅有关工作记录
	4

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新设备
	节水设备管理好且运行正常
	4

	7
	节水宣传
	经常开展节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励
	查看相关资料
	4

	
	
	职工有节水意识
	询问职工节水常识
	4


    注：节水型企业管理指标的计分满分为60分，得分在52分以上（含52分），且序号1、2、4、5四项评分不低于34分的企业达到“节水型企业管理指标”的要求

附件4

四川省节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                      （盖章）

所属行业：

联 系 人：

联系方式：

节水型企业申请表

	企业名称
	

	通信地址
	

	所属行业
	
	企业人数
	（人）
	法人
代表
	

	企业节水管理部门
	
	联系人
	
	联系
电话
	

	主要产品及年产量
	      （万吨）
	上年总产值
	 （万元）
	上年工业增加值
	（万元）

	主要水源
	
	上年取用新鲜水量
	     （万吨）
	上年单位产品用水量
	  （立方米）

	申请企业

自评结果
	经对照标准和要求进行自查，管理评价得分为    分，技术各项指标分别为：

符合节水型企业示范要求，申请审核验收。

              申请企业：     （公章）

                              年    月    日


节水型企业管理评价自查表

	序号
	考评指标
	考评内容
	考评方法
	标准分
	自查分

	1
	管理制度
	有科学合理的节约用水管理网络和岗位责任制
	查阅文件、网络图和工作记录
	4
	

	
	
	制定节水规划和用水计划
	查阅有关文件和记录
	4
	

	
	
	有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表
	查阅有关资料
	4
	

	2
	管理机构和人员
	有主要领导负责用水、节水工作
	查阅有关文件及会议记录
	4
	

	
	
	有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员
	查阅企业文件
	4
	

	3
	管网（设备）管理
	有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图
	查阅图纸及查看现场
	5
	

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修
	查阅巡查记录和落实情况
	3
	

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析
	查阅台账和分析报告，核实数据
	4
	

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚
	查阅定额管理节奖超罚文件和资料
	4
	

	5
	水平衡测试
	按规定周期进行水平衡测试
	查阅水平衡测试报告书及有关文件
	8
	

	6
	节水技术改造及投入
	企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造
	查阅有关工作记录
	4
	

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新设备
	节水设备管理好且运行正常
	4
	

	7
	节水宣传
	经常开展节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励
	查看相关资料
	4
	

	
	
	职工有节水意识
	询问职工节水常识
	4
	


节水型企业创建工作自查总结

（提纲）

一、基本情况

    （一）企业基本情况。包括企业基本情况简介等。
    （二）生产情况。包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等。
    （三）取用水情况。包括企业的取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等。
    二、节水工作情况

    （一）节水管理体系情况。主要包括节水管理制度建立完善情况、节水规划和用水计划制定落实情况，节水管理机构和人员情况等。
    （二）水计量管理情况。主要包括用水计量器具配备和管理情况，统计制度建立健全情况，加强用水统计分析情况，实行定额管理，节奖超罚情况等。
    （三）管网（设备）管理。主要包括有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图，日常巡查和保修检修制度情况，定期对管道和设备进行检修情况等。
    （四）开展水平衡测试情况。主要包括定期开展水平衡测试情况等。
    （五）水循环利用情况。主要包括冷凝水、冷却水循环利用、工业废水回用、水资源重复利用情况等。
    （六）节水技术改造情况。主要包括节水重点技术改造项目实施情况，积极研发或采用节水新技术、新工艺、新设备、新材料情况，淘汰落后用水工艺、设备和器具等。
（七）节水宣传情况。主要包括节水管理和培训、节水宣传教育等。
三、自查小结

企业自评分情况，总结企业节水工作亮点，针对自查和计分过程中查找出的问题和不足，提出整改和保障措施。

节水型企业相关证明材料清单

	序号
	项   目
	备   注

	1
	企业废水排放符合标准要求
	由所在地环保部门出具或地方排污许可证

	2
	取用水资源的合法手续
	所在地水利部门的批复复印件

	3
	近三年用水不超计划的证明
	由所在地水利部门出具

	4
	企业水计量器具一览表、技术档案等相关材料
	企业出具

	5
	企业水平衡测试报告
	企业出具（水平衡测试报告书）

	6
	管理评价相关证明材料
	企业出具

	7
	技术指标相关证明材料及计算依据
	企业出具





